## Slide 2: Comprendre l’importance de la qualité d’air intérieur, c’est avoir l’assurance d’associer confort et santé dans l’habitat !
BatiReno / Energie & Habitat
department Of Architecture and Urban planning
  Building Physics, Construction and services research group

## Slide 3
LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR (QAI) DANS LES PROJETS DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION

## Slide 4
INTRODUCTION

## Slide 5: Comprendre l’importance de la qualité d’air intérieur, c’est avoir l’assurance d’associer confort et santé dans l’habitat !
BatiReno / Energie & Habitat
department Of Architecture and Urban planning
  Building Physics, Construction and services research group

## Slide 6: Connaitre l’ importance
Connaitre quelques ‘grands chiffres’
Connaitre quelques principes generaux
Savoir appliquer cela dans une ‘nouvelle’ situation

## Slide 7
Consommation par an:
eau: 1 ton
nourriture: 1 ton
air: 2.5 ton
Notes: 4 sprekende kengetallen over binnenluchtkwaliteit

## Slide 8
Many thanks to Rich Cosi and Dustin Poppendieck for the figure

## Slide 10
J. Logue, LBNL

## Slide 11
Weschler et al.

## Slide 12
Notes: Voor bijna alle polluenten binnen systematisch slechter dan buiten

## Slide 13
Notes: Ventilatie werkt globaal

## Slide 14
PO Fanger, ENB, 1988
Notes: ONFRIS ONAANVAARDBAAR

## Slide 15
https://iaqscience.lbl.gov/vent-summary
Notes: Klachten, concentratie, prestatie, absenteisme

## Slide 17: Connaitre l’ importance
Connaitre quelques ‘grands chiffres’
Connaitre quelques principes generaux
Savoir appliquer cela dans une ‘nouvelle’ situation

## Slide 19: Aerosolen route
https://www.youtube.com/watch?v=wnafrAtfMzE

## Slide 20: Aerosols et SARS-COV-2
Gameiro Da Silva, 2020

## Slide 21: Fysique et aerosols
Gameiro Da Silva, 2020

## Slide 22: Evaporation

## Slide 23: Nucleides
Vuorinen, 2020, https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104866

## Slide 24
REHVA_COVID-19_guidance_document_V3_03082020.pdf

## Slide 25: Probabilité de gouttelette avec virus
Chen et al, 2020, https://doi.org/10.1101/2020.10.13.20212233

## Slide 26: Probabilité d’ infection
C. Noakes 2008

## Slide 27: Le systeme
Dols, 2020, https://doi.org/10.6028/NIST.TN.2095

## Slide 28
Notes: Ventilatie werkt globaal

## Slide 29: Ventilation et Covid
900 ppm de CO2 = 500 ppm + exterieur = 0.05% de l’ air = CO2 exhalé
= 1% de l’ air est exhalé
Notes: Typisch 4-5.3%
Factor 1/100 ook de waarde voor recirculatie van rookgassen

## Slide 30: Filtres et COVID
Dols, 2020, https://doi.org/10.6028/NIST.TN.2095

## Slide 31: EFFICACITé du filtre

## Slide 32: Resultat filtre

## Slide 33: Comprendre l’importance de la qualité d’air intérieur, c’est avoir l’assurance d’associer confort et santé dans l’habitat !
BatiReno / Energie & Habitat
department Of Architecture and Urban planning
  Building Physics, Construction and services research group

## Slide 35
J. Logue, LBNL

## Slide 36
Boulanger et al. 2017
Kopp et al. 2014

## Slide 38
  SYNTHÈSE
Moisissures
Amiante
Plomb
Radon
Biocides
Fibres minérales
Gaz de combustion
COV
COV
Légionelles
SÉQUENCE 1. Contexte et enjeux de la QAI
POURQUOI PRENDRE EN COMPTE LA QAI DANS UN PROJET DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION ?
Pollution extérieure
  Les sources de pollution de l’air intérieur liées au bâtiment sont nombreuses et variées !
Notes: Note pour le graphiste : pour les dias « “restitution », pour chaque polluant, faire un zoom afin de bien visualiser le polluant et ses différentes sources.

## Slide 39
39
Source control
Local exhaust
General ventilation
HealthVent project: “Ventilation is NOT a panacea”

## Slide 40
  SYNTHÈSE
Moisissures
Amiante
Plomb
Radon
Biocides
Fibres minérales
Gaz de combustion
COV
COV
Légionelles
SÉQUENCE 1. Contexte et enjeux de la QAI
POURQUOI PRENDRE EN COMPTE LA QAI DANS UN PROJET DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION ?
Pollution extérieure
  Les sources de pollution de l’air intérieur liées au bâtiment sont nombreuses et variées !
Notes: Note pour le graphiste : pour les dias « “restitution », pour chaque polluant, faire un zoom afin de bien visualiser le polluant et ses différentes sources.

## Slide 41
Weschler et al.

## Slide 43
eg. Formaldehyde emissions Liang W., ES&T 2015

## Slide 44
Notes: Het emissiemodel werd gebruikt in een gestandaardiseerde woning waarin zowel een afvoer ventilatie (systeem C) als een gebalanceerd ventilatiesysteem (systeem D) zijn uitgewerkt. beide systemen kunnen zowel continu als vraaggestuurd werken. Rechts staat het vloerplan van de woning/appartement, links een visualisatie van de implementatie ervan in Contam.
Als bron van HCOH emissies wordt verondersteld dat er in elke ruimte een vloerbekleding is aangebracht die HCOH bevat.

## Slide 45
Notes: Vertrekkende van de analytische modellen die in de literatuur sedert eind de jaren 80 werden naar voor geschoven en de recente publicaties met betrekking tot de temperatuur en vochtigheids afhankelijkheid van de modelparameters werd een nieuw model uitgewerkt dat toelaat op analytische manier de bronsterkte van VOC’s te beschrijven op basis van de materiaalkarakteristieken uit een courante emissietest in een testkamer
Voorlopig zijn in de literatuur slechts voldoende gegevens over formaldehyde gepubliceerd. in dit onderzoek wordt daarom enkel HCOH als voorbeeld voor de potentiele impact van VOC’s gebruikt

## Slide 46
“The combined effects of temperature and humidity on initial emittable formaldehyde concentration of a medium-density fiberboard“
(Liang, Lv and Yang 2016)
“Study on a new correlation between diffusion coefficient and temperature in porous building materials”
(Deng, Yang and Zhang 2009)
“Association between the Emission Rate and Temperature for Chemical Pollutants in Building Materials: General Correlation and Understanding”
(Xiong, Wei, Huang and Zhang 2013)
Notes: Op basis van de gepubliceerde gegevens worden in het gebruikte model zowel de diffusieweerstand als de initieel beschikbare concentratie afhankelijk gemaakt van Temperatuur, daarnaast is de initiele concentratie ook vocht (h) afhankelijk)
Hoewel dit een vereenvoudigde voorstelling van de werkelijke fysische processen is, laat deze benadering toe een eenvoudige analytische oplossing te bekomen, zodat dit model relatief licht blijft en binnen langdurige simulatie (volledig jaar) kan worden ingezet

## Slide 47
Notes: In deze figuur is de blootstelling aan VOC (in dit geval zoals reeds vermeld, wordt HCOH als indicator gebruikt) vergeleken tussen een model met een constante emissie enerzijds en anderzijds het ontwikkelde model dat de emissie afhankelijk maakt van temperatuur en vochtigheid. Er is duidelijk te zien dat het temperatuur afhankelijke model in de winter tot hogere concentraties leidt, die zelfs kunnen leiden tot concentraties boven de limietwaarde van 100 microg per kubieke meter

## Slide 48
Comparison of standard system D and DCV systems (WA in 1WA_1A_2Ch family)
Notes: Als we inzoomen op de resultaten van een winterdag, kunnen we het verschil in prestaties nog wat beter analyseren

## Slide 49
Comparison of standard system D and DCV systems (WA in 1WA_1A_2Ch family)
W/O Floor heating
Floor heating
Notes: Enerzijds zien we een duidelijk hogere concentratie in de gevallen waar vloerverwarming is toegepast

## Slide 50
Normal
Demand
Comparison of standard system D and DCV systems (WA in 1WA_1A_2Ch family)
Notes: Anderzijds zien we gedurende nacht ook een groot verschil tussen de blootstelling bij een continue draaiend ventilatiesysteem ten opzichte van een vraaggestuurd systeem
Deze is vooral te wijten aan het feit dat bij een vraaggestuurd systeem, het debiet in de slaapkamers overdag sterk wordt teruggeschroefd omdat daar dan geen personen aanwezig zijn.
Daardoor bouwt zich daar gedurende de dag een hoge concentratie op, die omwille van het eerder lage ventilatievoud slechts in de tweede helft van de nacht tot de steady state concentratie wordt teruggebracht. Ondertussen zijn de bewoners enkele uren aan een gevoelig hogere concentratie blootgesteld.

## Slide 51
Comparison of standard system D and DCV systems (WA in 1WA_1A_2Ch family)
Notes: De hoge pieken in het profiel zijn steeds wanneer de bewoners zich in de natte ruimtes bevinden. Daar is de concentratie hoog omwille van de verhoogde vochtigheid, wat tot hogere emissies leidt, en omwille van het feit dat de lucht in deze afvoer ruimtes eerst al door de toevoer ruimtes (leefruimte en slaapkamers) is gepasseerd en daardoor al HCOH bevat als ze de ruimte binnenkomt.

## Slide 52
Chart: Time
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Exposure Concentration | 30 | 33 | 50 | 45 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 40 | 35 | 30 | 80 | 45 | 44 | 43 | 42 | 40 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 10 | 50 | 50 | 30 | 35 | 50 | 50
AEGL | 90 | 90
REL-1h | 65 | 65
8h | 22.4444 | 25 | 29.2222 | 32.5556 | 34.7778 | 37.5556 | 37.5556 | 37.5556 | 37.5556 | 37.5556 | 37.5556 | 42.25 | 43.5 | 45.375 | 46.25 | 44.375 | 42.5 | 46.25 | 45.625 | 45.4444 | 45.2222 | 44.8889 | 44.3333 | 44.8889 | 44.3333 | 44.3333 | 38.7778 | 37.1111 | 33.3333 | 31.8889 | 30.5556 | 29.4444 | 28.8889 | 30 | 27.7778 | 30 | 32.2222 | 34.4444 | 35 | 37.2222 | 39.4444
AEGL | 90 | 90
REL-1h | 65 | 65
Exposure Concentration | 30 | 33 | 50 | 45 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 40 | 35 | 30 | 80 | 45 | 44 | 43 | 42 | 40 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 10 | 50 | 50 | 30 | 35 | 50 | 50 | 36 | 50 | 50 | 37 | 50 | 50 | 38 | 50
AEGL | 90 | 90
REL-1h | 65 | 65
8h | 22.4444 | 25 | 29.2222 | 32.5556 | 34.7778 | 37.5556 | 37.5556 | 37.5556 | 37.5556 | 37.5556 | 37.5556 | 42.25 | 43.5 | 45.375 | 46.25 | 44.375 | 42.5 | 46.25 | 45.625 | 45.4444 | 45.2222 | 44.8889 | 44.3333 | 44.8889 | 44.3333 | 44.3333 | 38.7778 | 37.1111 | 33.3333 | 31.8889 | 30.5556 | 29.4444 | 28.8889 | 30 | 27.7778 | 30 | 32.2222 | 34.4444 | 35 | 37.2222 | 39.4444 | 39 | 40.1111 | 44.5556 | 43.1111 | 43.1111 | 45.3333 | 45.6667 | 45.6667
AEGL | 90 | 90
REL-8h | 50 | 50
Exposure Concentration
1h moving average
8h when home moving average
Average

## Slide 53
Chart: TOTAL ENERGY USE
| 600 | 600 | 400 | 200 | 0
DALY_AREA | 0 | 200 | 350 | 600 | 600
DALY | 0 | 200 | 350 | 600 | 600
DCV | 380
A
C
D
Tested system

## Slide 54
Toutes les étapes d’un projet sont importantes et tous les acteurs ont un rôle à jouer pour la Qualité de l’Air Intérieur !
SÉQUENCE 3. Construire une stratégie QAI
SYNTHÈSE
Notes: https://www.ecozimut.com/fiches-notion/fiches-general/les-acteurs-dun-projet-batiment/

## Slide 55
| 55
| 55

## Slide 56
| 56
| 56

## Slide 59
| 59
| 59
https://toolbox.etair.eu/

## Slide 61
| 61
| 61

## Slide 62
Formés à la QAI, les professionnels du bâtiment auront une longueur d’avance afin de répondre :
aux nouvelles exigences règlementaires QAI;
à la demande croissante de bâtiments énergétiquement performants et sains !
de part et d’autre de la frontière
  LA QAI : UNE CIBLE POUR LES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT.
CONCLUSION
Notes: https://www.aldes.fr/contenu/la-marque/qui-sommes-nous/healthyliving
Tour de table
Aperçu sujet QAI vu tout au long de la formation (implication des pro etc…)
Donner envie d’aller aux autres modules de formation (étudiants, métiers)

## Slide 64: Louis Cony Postdoctoral Reseracher Architecture & URBAN PLANNING E jelle.laverge@ugent.be T +32 9 264 37 49 architecture.ugent.be
Ghent University @Jlaverge Jelle Laverge